**DÉCLARATION de CONFORMITÉ CE**

# CE\_Scooters\_12 23 03-1\_2020-04-15\_fr

***Le fabricant ou son mandataire:***

VERMEIREN GROUP

***L'adresse :***

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgique

***déclare sous sa propre responsabilité, que les dispositifs avec marquage CE :***

Groupe de produit: Scooters

ISO 9999: 12 23 03

Marque: Vermeiren

Type: Antares 3 (WT-T3J), Antares 4 (WT-T4J), Sedna, Alya

***sont classés dans la classe I, suivant l'annexe VIII (EU) 2017/745/MDR, règle 13,***

***et ont été fabriqués en complète concordance avec les directives sous-mentionnées -y compris les dernières modifications - et avec la loi nationale qui organise ces directives:***

Dispositifs médicaux directive2017/745/MDR, Annexe VIII

***et sont conformes aux normes harmonisées européennes relevant:***

en 12182:2012, en 12184:2009 (§ 9), IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006

***Lieu, Date:*** Kalmthout, 2020-04-15

***Signature:***

***Nom:*** Patrick Vermeiren

***Fonction:*** CEO